## Slide 1: YANGIN ve KAVRAMLAR
Türkiye’de Yangına Dair Kavramlar
Fikret KIR
Yangın Güvenlik Uzmanı

## Slide 2: Herşey Tanımlarla Başlar
Aslında hemen herşey kavram tanımlamaları ile başlar.Bir yönetmelik , kural , kanun v.b. bir şey oluşturulacaksa ilk önce yapılan şey temel kavramları belirlemektir.
Temel kavramları belirlemek bu kuralları uygularken uygulayıcıların tamamının kuralları aynı biçimde anlamasını sağlamaktır.
Kavramları tanımlamadan kuralları yazarsanız her uygulayıcı kendine göre yorum getirmeye çalışır ve sonuçta kaos oluşur .

## Slide 3: Yönetmelik - Standart
Bir kuruluşun çalışma düzenini, yöntemini belirleyen, bu kuruluşta çalışanların uyacakları kuralların tümü ,bu kuralların yazılı bulunduğu belge olarak tanımlanıyor.
Standart ise bir işin nasıl yapılmasını gerektiğini yapılırken hangi süreçlerin uygulanması gerektiğini belirten bir dökümandır

## Slide 4: Yönetmelik - Standart
YÖNETMELİKLER (KURALLAR) NEYE İHTİYACIMIZ OLDUĞUNU NE YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ SÖYLER , Standartlar ise kuralların söylediği yapmamız gerekenleri NASIL ve NE ŞEKİLDE YAPACAĞIMIZI SÖYLER.
NFPA ile ilgili bir örnekleme yapmak gerekirse NFPA 1 CODE yani yönetmeliktir diyebiliriz , NFPA 101, NFPA13 , NFPA25 için ise Standarttır diyebiliriz.

## Slide 5: BYKHY 2015
BYKHY 2015 Yönetmeliğimizde ; Görev, yetki ve sorumluluk MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından;
a) Yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler,
b) Yatırımcı kuruluşlar,
c) Yapı sahipleri,
ç) İşveren veya temsilcileri,
d) Tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler ile uygulayıcı yükleniciler ve imalatçılar,
e) Yapı yapılmasında ve kullanımında görev alan müşavir, danışman, proje kontrol, yapı denetimi ve işletme yetkilileri,görevli, yetkili ve sorumludur.

## Slide 6: Tasarımcı Kimdir ?
Bir yapılı çevredeki yada yangın güvenliği gerektiren araç v.b. ekipmanlarda diğer sisteminin tasarımları yapılırken yangın güvenliği ile ilgili tasarımı yapacak olan kişi kim olmalıdır.
Diğer tasarımcılar zaten yetkili ve yetkin sertifikalı kişilerdir , yangın yönetmeliğinin kurallarını yapılı çevrelerde uygularken tasarımı kim yapacak yada bu tasarım yapılırken sorumlu kim olacaktır.

## Slide 7: Kalifiye Elemanlar Kimdir ?
Yönetmeliği uygulamasını yapacak kalifiye elemanlar kimdir ve nasıl akredite olacaktır?
NFPA yada Gelişmiş diğer ülkelerdeki kurallarda yönetmeliği uygulayan , kodlara göre yapılan imalatları tasarlayan ve onları denetleyen kalifiye elemanları tanımlamışlardır. Bu elemanların alması gereken eğitimler sertifikalar tanımlanmıştır. CFI , CFPS , Fire İnvestigator , Fire Plain Examiner , Fire Specialist v.b.
Bizde bu şekilde bir tanımlama yok. Yani Yangın uzmanı tanımlaması olmalı ve kim neyi nasıl yapabilecek yada kim ne konuda ne kadar yetkili asıl yetki mercii kimdir net olarak ortaya konmalıdır. Şu anda herkes yangın uzmanı yada herkes yönetmelik konusunda yorum yapabiliyor.

## Slide 8: Uygulayıcı Yüklenici
Yönetmeliğimizde bahsi geçen uygulayıcı ve yükleniciler kimdir ve neye göre nasıl ve nereden akredite olmalıdırlar ? Firmaların yeterlilikleri ne olmalıdır ? Yangın yönetmeliğine uygun olarak kalifiye belgeli bir tasarımcı tarafından tasarlanmış olan yangın güvenlik sistem projelerinin uygulanmasını , imalatını kimler yapmalıdır ? Herhangi birileri bunu yapabilir mi ? Şu anda güncel olarak bu nasıl ki bu sistemlerin tasarımını yapacak kişiler için net ve tanımlanmış bir kriter yoksa aynı şekilde uygulama ve montaj yapacak kişiler ve firmalar içinde bir kriter ve tanımlama yoktur.

## Slide 9: Mesleki Yeterlilik
Çalışanların MYK belgeleri ve yeterlilikleri neler olmalıdır ? Mesela sabit borulu sistemlerde yangın tesisatçısı , yağın tesisat kaynakçısı eğitimi almış kişiler olmalı değil midir ? Alarm algılama sistemlerinde bu sistemleri herhangi bir elektrikçi mi yapmalıdır yoksa bu konuda eğitim almış bir elektrikçi mi yapmalıdır ? Kesinlikle zayıf akım tesisatları ve yangın alarm algılama sistemleri konusunda eğitim almış sınava girmiş ve sertifika sahibi olmuş kişi yada kişiler bu işleri yapmalıdır. Yada Elektrik sistemlerinde atex gereken yerlerde bağlantıları atex konusunda eğitim alarak sertifikalandırılmış kişiler yapmalı değilmidir ? Yine pasif sistemlerde yangın geçirmezliği yangın izolasyonu gibi konularda uygulamaları kim yada kimler yapacaktır.

## Slide 10: Algılama ve Söndürme Sistemleri
Otomatik yangın alarm , algılama , yönlendirme acil aydınlatma sistemleri teknisyeni ; ‘’TS EN 54-1 , TS EN 54-2 , TS EN 54-3 , TS EN 54-4 , TS EN 54-5 , TS EN 54-10 , TS EN 54-11 , TS CEN/TS 54-14 Standartlarına göre sistemin kurulumunu bakım kontrollerini, testlerini yapan teknik bilgi ve beceriye sahip kişidir.

## Slide 11: Sabit Söndürme Sistemleri
Otomatik yangın söndürme sistemleri teknisyeni ; TS EN 12845 sabit yangın söndürme sistemleri ,otomatik sprinkler sistemleri ,tasarım montaj ve standardı ve TS 13345 yangın söndürme sistemleri ve donanımları standartlarına göre söndürme sisteminin kurulumunu ve periyodik bakım ve kontrollerini yapan teknik bilgi ve beceriye sahip kişidir .

## Slide 12: Sorumlu Ama Tanımsız !!!
Yapı yapılmasında ve kullanımında görev alan müşavir, danışman, proje kontrol, yapı denetimi ve işletme yetkilileri,görevli, yetkili ve sorumludur.
Müşavir kimdir ?
Özellikleri , yetkinlikleri nelerdir ?
Danışman kimdir ?
Özellikleri , yetkinlikleri nelerdir ?

## Slide 13: Yangın güvenlik uzmanı
Yangını önleme ve korunma amaçlı proaktif çalışmaları yapacak, riskleri değerlendirecek – risk azaltmayı uygulayacak, yapılanları denetleyecek-uygulayacak ve çalışılan ortamda yangın güvenliğine yönelik yönetim sistemini kuracak ve sürekliliğini sağlayacak olan kişidir

## Slide 14: Yangın risk analisti
Binaların yangından korunması yönetmeliğine uygun olarak ve TSE ,NFPA , BSI v.b ilgili diğer standartlara göre işletmelerdeki yangın riskini analiz ederek raporlamayı yapabilecek teknik bilgi ve beceriye sahip kişidir.
Yönetmelik açıkça bu kişilerin temel özellikleri tanımlanmalı hangi eğitimleri nerelerden nasıl alacakları tanımlanmalı ve eğitim sonrasında hangi şekilde hangi kurum tarafından sınava tabi tutularak sertifikasyon – yeterlilik belgelerinin verileceği açıkça tanımlanmalıdır.

## Slide 15: Yangın söndürme cihazları dolum ve bakım teknisyeni
‘’TS ISO 11602-2 Yangından Korunma Taşınabilir ve Tekerlekli Yangın Söndürücüler Muayene ve Bakım Standardı’’ ve ilgili diğer mevzuatlara göre portatif yangın söndürme cihazlarının dolum bakım ve hidrostatik testlerini ; TS 862-7 EN 3-7 +A1 Seyyar Yangın Söndürücüler – özellikler , performans gerekleri ve deney metotları standardında belirtilen testleri yapabilen ‘’TS 11827 İş yerleri - yangın söndürme cihazlarına bakım ve dolum hizmeti veren yerler için - genel kurallar Standart’ında belirtilen makine ve ekipmanları kullanabilecek teknik bilgi ve beceriye sahip kişi.

## Slide 16: Yangın dolap –hortum-hidrant sistemleri bakım teknisyeni
TS EN 671-3 Sabit Yangın Söndürme Sistemleri – Hortum Sistemleri Yarı Rijit Hortumlar İçin Ve Makaraların Ve Yassı Hortumlu Hortum Sistemlerinin Bakımı Standardı’na ve ilgili standartlara göre yangın dolapları ve hortumlar için gerekli bakım ve kontrolleri yapan teknik bilgi ve beceriye sahip kişi.

## Slide 17: Disiplinler Tanımlanmalıdır !!!
Yangın ile mücadele (Yangın Söndürme)– Yangından korunma ve Yangın önleme disiplinlerinin kim yada kimler tarafından yürütüleceğinin tanımlanması.

## Slide 18: YANGIN İLE MÜCADELE (FIRE FIGHTING)
; Oluşmuş olan yangınlar ile mücadeledir. Tüm yapılı çevrelerde , araçlarda ve doğada meydana gelen yangınların yayılmasını önlemek ve yangını bastırmak üzerine bir disiplindir.
İtfaiyeciler tarafından yürütülen bir disiplinidir.

## Slide 19: YANGINDAN KORUNMA VE YANGINI ÖNLEME ( Fire Prevention and Fire Protection)
Yapılı çevrelerde , araçlarda ve doğada yangının meydana gelmesini engelleyecek her türlü önlemi almak ve yangınları daha başlangıç aşamasında haber alacak ve hızlıca bastırmak üzerine bir disiplindir.
İtfaiyeciler , Yangın Güvenlik Uzmanları , Yangın Denetçileri , Yangın Güvenlik Mühendisleri tarafından yürütülen bir disiplindir.

## Slide 20: Üst Kurum Yok !!
Yönetmeliği yorumlarken ortaya çıkabilecek ihtilaflarda başvurulacak üst çözüm mercii nedir.
Yine yangın yönetmeliğinde farklı yorumlar için danışılacak bir üst mercii yok yada farklı iki yönetmelik arasındaki ihtilaflarda çözüm mercii yok. Mesela binaların izolasyonu ile ilgili bir yönetmelik var ve bu yönetmelikte EPS köpük türü malzemeler öneriliyor. Ancak yangın ve insan hayatı için tehlikeli ise son sözü kim verecek.

## Slide 21: Revize Gerekli mi ?
Günümüz gerekleri ve şartlarına göre revize gerekli.
Eksik tanımlar yapılmalı.
Yönetmelik reçete sunmamalı , kural koymalı.
Geniş tabanlı bir çalıştay ile yapılmalı.
Yangın güvenlik sektörünün tüm paydaşları dahil olmalı.

## Slide 22: TEŞEKKÜR EDERİM
Fikret KIR
Yangın Güvenlik Uzmanı
fikret@demofire.com.tr